Јавно предузеће ,, Зеленило- Сокобања“

Војислава Илића 2

# Број: 02-48/6а-2019

# Датум: 29.05.2019. год.

СОКОБАЊА

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатне информације и појашњење конкурсне  			         документације за јавну набавку добара ЈН 10/19, по захтеву  
                               потенцијалног понуђача

На основу захтева за додатне информације заведеног код нас под бројем 02-48/6-2019 од 27.05.2019. године које гласи: „ Тендером  је предвиђена пумпа протока 16m3/h, а млазнице троше

5 Pena х 10m3/h = 50m3/h

16 Cometa х 0,6m3/h = 9,66m3/h

Да ли је пумпа добро димензионисана?“ , достављамо следећи одговор.

Провером у пројекту утврђено је да су предвиђене две пумпе, једна протока 16m3/h а друга протока 54m3/h, као што стоји у конкурсној документацији. Није предвиђена  једна пумпа протока 16m3/h.

Комисија